Report Form / Formulaire

Manufacturer’s Incident Report / Rapport fabricant relatif à un incident

Medical Devices Vigilance System / Matériovigilance - réactovigilance

(MEDDEV 2.12/rev8)

|  | 1 Administrative information / Informations administratives |
| --- | --- |
|  | Recipient (Name of National Competent Authority) / Destinataire (Nom de l’autorité compétente) Address of National Competent Authority / Adresse de l’autorité compétente | Stamp box for the Competent Authority / Cachet de l’autorité compétente |
|  | Date of this report / Date de ce rapport |
|  | Reference number assigned by the manufacturer / Référence dossier donnée par le fabricant |
|  | Reference number assigned by NCA to whom sent (if known) / Référence dossier donnée par l’autorité compétente |
|  | Type of report / Type de rapport |
|  |  | Initial report / Rapport initial |
|  |  | Follow-up report / Rapport de suivi |
|  |  | Combined Initial and final report / Rapport combiné initial et final |
|  |  | Final report / Rapport final |
|  | Does the incident represent a serious public health threat ? / Est-ce que cet incident présente une menace importante pour la santé publique ? Yes / Oui No / Non |
|  | Classification of incident / Classification de l’incident |
|  |  | death or unanticipated serious deterioration in state of health, serious public health threat / Incident grave ayant entraîné la mort ou la dégradation grave de l’état de santé, menace importante pour la santé publique |
|  |  | All other reportable incidents / Autre type d’incident donnant lieu à signalement |
|  | Identify to what other NCA’s this report was also sent / Liste des autres autorités compétentes destinataires de ce rapport |
|  | 2 Information on submitter of the report / Informations concernant la société qui établit le rapport |
|  | Status of submitter / Statut Manufacturer / Fabricant Authorised Representative within EEA and Switzerland / Mandataire dans l’EEE et la Suisse Others: (identify the role) / Autre (préciser) |
|  | 3 Manufacturer information / Informations relatives au fabricant |
|  | Name / Nom du fabricant |
|  | Contact Name / Nom de la personne à contacter |
|  | Address / Adresse |
|  | Post code / Code postal | City / Ville |
|  | Phone / Numéro de téléphone | Fax |
|  | E-mail | Country / Pays |
|  | 4 Authorised Representative information / Informations relatives au mandataire européen |
|  | Name / Nom du mandataire européen |
|  | Contact Name / Nom de la personne à contacter |
|  | Address / Adresse |
|  | Post code / Code postal | City / Ville |
|  | Phone / Numéro de téléphone | Fax |
|  | E-mail | Country / Pays |
|  | 5 Submitter’s information (if different from section 3 or 4) / Informations relatives à la société qui établit le rapport (si différent des points 3 ou 4) |
|  | Name / Nom de la société qui établit le rapport |
|  | Contact Name / Nom de la personne à contacter |
|  | Address / Adresse |
|  | Post code / Code postal | City / Ville |
|  | Phone / Numéro de téléphone | Fax |
|  | E-mail | Country / Pays |
|  | 6 Medical device information / Informations relatives au dispositif médical |
|  | Class / Classe | AIMD Active implants / Dispositifs médicaux Implantables actifs MDD Class III / Classe III IVD Annex II List A / DIV Annexe II Liste A MDD Class IIb / Classe IIb IVD Annex II List B / DIV Annexe II Liste B MDD Class IIa / Classe IIa IVD Devices for self-testing / DIV Autotest MDD Class I / Classe I IVD General / DIV Général |
|  | Nomenclature system (preferable GMDN) / Nomenclature (de preference GMDN) |
|  | Nomenclature code / Code dans la nomenclature |
|  | Nomenclature text / Libellé dans la nomenclature |
|  | Commercial name/ brand name / make / Libellé commercial |
|  | Model and/or catalogue number / Modèle ou reference catalogue |
|  | Serial number(s) and/or lot/batch number(s) (if applicable) / Numéro de série et/ou numéro de lot (si applicable) |
|  | Software version number (if applicable) / Numéro de la version logiciel (si applicable) |
|  | Device Mfr Date/ Expiry date / Date de fabrication / Date d’expiration |
|  | Implant date / Explant date (For implants only) / Date d’implantation/ Date d’explantation (pour les implants uniquement) |
|  | Duration of Implantation (For implant only. To be filled if the exact implant and explant dates are unknown) / Durée d’implantation ( Pour les implants uniquement. Doit être complété si les dates exactes d’implantation et d’explantation sont inconnues) |
|  | Accessories / associated devices (if applicable) / Accessoires / Dispositifs associés (si applicable) |
|  | Notified Body (NB) ID-number / Numéro de l’organisme notifié |
|  | 7 Incident information / Informations relatives à l’incident |
|  | Date the incident occurred / Date de survenue de l’incident |
|  | Incident description narrative / Description de l’incident |
|  | User facility report reference number, if applicable / Numéro de référence du rapport donné par l’utilisateur (si applicable) |
|  | Manufacturer’s awareness date / Date à laquelle le fabricant a été informé |
|  | Number of patients involved (if known) / Nombre de patients concernés (si connu) |  | Number of medical devices involved (if known) / Nombre de dispositifs médicaux concernés (si connu) |
|  | Medical device current location/disposition (if known) / Localisation actuelle du dispositif médical (si connue) |
|  | Operator of the medical device at the time of incident (select one) / Utilisateur du dispositif médical au moment de l’incident (en sélectionner un) health care professional / professionnel de santé Patient / patient other / autre |
|  | Usage of the medical device (select from list below) / Conditions d’utilisation du dispositif medical (sélectionner dans la liste ci-dessous) initial use / Première utilisation reuse of a single use medical device / Réutilisation d’un dispositif à usage unique reuse of a reusable medical device/ Réutilisation d’un dispositif médical réutilisable re-serviced/refurbished medical device / Dispositif médical remis à niveau/remis en service other (please specify) / Autre (préciser) problem noted prior use / Problème identifié avant l’utilisation |
|  | 8 Patient information / Informations relatives au patient |
|  | Patient outcome / Etat actuel du patient |
|  | Remedial action taken by the healthcare facility relevant to the care of the patient / Actions entreprises dans l’établissement de soins pour la prise en charge du patient |
|  | Gender, if applicable /Sexe, si applicable Female / Féminin Male / Masculin |
|  | Age of the patient at the time of incident, if applicable / Age du patient au moment de l’incident (si applicable) |
|  | Weight in kilograms, if applicable / Poids en kilogrammes, si applicable |
|  | 9 Healthcare facility information / Informations relatives à l’établissement de soins |
|  | Name of the health care facility / Nom de l’établissement de soin |
|  | Contact person within the facility / Personne à contacter |
|  | Address / Adresse |
|  | Postcode / Code postal |  | City / Ville |
|  | Phone / Numéro de téléphone |  | Fax |
|  | E-mail |  | Country / Pays |
|  | 10 Manufacturer’s preliminary comments (Initial/Follow-up report) / Commentaires préliminaires du fabricant (rapport initial/rapport de suivi) |
|  | Manufacturer’s preliminary analysis / Analyse préliminaire du fabricant |
|  | Initial corrective actions/preventive actions implemented by the manufacturer / Actions correctives/ preventives initales mises en place par le fabricant |
|  | Expected date of next report / Date prévisionnelle du prochain rapport |
|  | 11 Results of manufacturers final investigation (Final report) / Résultats de l’investigation finale du fabricant (Rapport final) |
|  | The manufacturer’s device analysis results/ Résultats de l’analyse du dispositif par le fabricant |
|  | Remedial action/corrective action/preventive action / Field Safety Corrective Action / Action curative/Action corrective/Action preventive/Action corrective de sécurité NOTE: In the case of a FSCA the submitter needs to fill in the form of Annex 4 NOTE : Dans le cas d’une action corrective de sécurité (FSCA), il est nécessaire de compléter le formulaire de l’annexe 4 |
|  | Time schedule for the implementation of the identified actions / Planning prévisionnel de mise en oeuvre des actions identifiées |
|  | Final comments from the manufacturer / Commentaires finaux du fabricant |
|  | Further investigations / Investigations complémentaires |
|  | Is the manufacturer aware of similar incidents with this type of medical device with a similar root cause? / Le fabricant a-t-il eu connaissance d’incidents similaires avec ce type de dispositif medical ? Yes / Oui No / Non |
|  | Number of similar incidents / Nombre d’incidents similaires |
|  | If yes, in which countries and the report reference numbers of the incidents/ Si oui, préciser dans quels pays et les numéros de référence des incidents |
|  | For Final Report only: The medical device has been distributed to the following countries: / Pour le rapport final seulement : Le dispositif medical a été distribué dans les pays suivants : - within the EEA and Switzerland and Turkey / Dans l’EEE, la Suisse et la Turquie AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR - Candidate Countries / Pays candidats HR ALL EEA -, Candidate Countries and Switzerland and Turkey / Dans tous les EEE, pays candidats, la Suisse et la Turquie - others / Autres: |
|  | 12 Anmerkungen / Comments / Commentaires |

Submission of this report does not, in itself, represent a conclusion by the manufacturer and / or authorized representative or the National Competent Authority that the content of this report is complete or accurate, that the medical device(s) listed failed in any manner and/or that the medical device(s) caused or contributed to the alleged death or deterioration in the state of the health of any person.

La transmission du présent rapport ne signifie pas en soi que le fabricant et/ou son mandataire, ou l’autorité compétente, soient arrivés à la conclusion que les informations qu’il contient sont complètes ou exactes, que le ou les dispositifs cités n’ont pas fonctionné correctement, et/ou qu’ils ont amené ou contribué à la présumée mort ou dégradation de l’état de santé de quiconque.

I affirm that the information given above is correct to the best of my knowledge / Je certifie que les informations transmises ci-dessus sont exactes dans l’état actuel de mes connaissances.

………………………………………………………	
     	                                 	                  
Name/ Nom		City/ Ville 	   	 Date